XZY-JL100-2025

呼吸器用复合气瓶报废通知单

通知书编号：

：

根据TSG 23-2021《气瓶安全技术规范》和GB/T 24161-2009《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》的规定，经检验，你单位送检的复合气瓶共    只已报废（详见报废气瓶情况表），对其中只已作破坏性处理，特此通知。

检验员（签字）：            日期：

审核员（签字）：            日期：

批准人（签字）：            日期：

西安西自仪检测技术有限公司（检验专用章）

日期：

报废复合气瓶一览表

编号：	XZY-JL101-2025

| 瓶号 | 制造单位 | 公称水容积 | 报废原因 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本表一式两份，检验单位存档一份，复合气瓶产权单位或所有者一份。 |  |  |  |  |

XZY-JL102-2025

气瓶定期检验报告

报告编号：

：

根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021以及国家标准《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》GB/T 24161-2009的规定，你单位送检的              气瓶共        只，经我机构实施定期检验（安全评定），其中        只气瓶安全性能符合要求（详见附表1），

只气瓶更换了由              生产的气瓶阀门，        只气瓶已判报废（详见附表2），并且按照规定实施消除使用功能处理。

检验员（签字）：            日期：

审核员（签字）：            日期：

批准人（签字）：            日期：

（检验机构公章或检验专用章）

年    月    日

定期检验合格气瓶一览表

编号：	XZY-JL103-2025

| 序号 | 气瓶编号 | 制造单位名称或代号 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- |

复合气瓶外观检查评估表

报告编号：                                                       XZY-JL104-2025

| 气瓶使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气瓶水容积 |  | 气瓶颜色 |  |  |  |  |  |  |  | 气瓶编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称工作压力 |  | 制造日期 |  |  |  |  |  |  |  | 有无气体 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无瓶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否修理过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水压试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热损伤迹象 |  |  |  |  |  | 有无划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无磨损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无分层 |  |  |  |  |  | 有无异常变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外表面描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷位置描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 |  |  | 待修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无气味 |  |  | 杂物的种类和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内表面状况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷位置描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 |  |  | 待修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓶口螺纹检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺纹规格 |  |  | 螺纹状况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺纹状况评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 |  |  | 待修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气瓶阀检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气瓶阀编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 气瓶阀与气瓶连接螺纹状况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气密状况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆破片是否更换 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复合气瓶状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格气瓶 |  | 粘贴标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待修复气瓶 |  | 粘贴标签 |  |  |  |  | 清洗 |  |  |  |  |  | 修复 |  |  |  |  | 水压 |  |  |  |  | 丢弃 |  |  |  |  |
| 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报废气瓶 |  | 粘贴标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员 |  |  |  | 资格证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XZY-JL105-2025

气瓶外测法水压试验装置校验表

标准瓶号：

| 校验日期 年/月/日 | 校验时间 ： | 检验压力/MPa | 标准容积全变形值△VB/mL | 实测容积全变形值△V/mL | 容积残余变形值/mL | 全变形容积相对误差 δ≤1% | 校验者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.标准容积全变形△VB（mL），从标准瓶校准证书中获得。

2.容积残余变形值（mL），压力释放后的变形值应为零。

复合气瓶水压试验数据表

编号：	XZY-JL106-2025

| 设备型号 |  |  |  | 标准瓶号 |  |  |  | 试验方法 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验温度 |  | ℃ |  | 制造国别 |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  |  |  | 气瓶型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气瓶水容积 |  | L |  |  |  |  |  | 公称工作压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 气瓶编号 |  | 出厂日期 | 水压试验压力/MPa | 保压时间/s |  | 容积全变形值（△V）/mL |  | 容积残余变形值（△V’）/mL |  | 容积残余变形率/% | 发生过何种瓶体异常现象 |  | 试验结果 |  |  | 试验者 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |

说明：1.容积残余变形率=[容积残余变形值（△Vˊ）/容积全变形值（△V）]×100%。

2.复合气瓶的容积残余变形率≤5%为合格。

3.复合气瓶的水压试验压力按接受试瓶标签中规定的水压试验压力。

4.对于试验无效的受试瓶若试验中已将压力升到受试瓶试验压力的90%以上时，应将试验压力提高0.7MPa，或提高至原试验压力1.1倍（取两者中的小值），重新进行试验。

5.对于不合格复合气瓶，应注明处理方法，如重新测试、报废。

复合气瓶气密性试验数据表

编号：	XZY-JL107-2025

| 试验日期 |  |  |  | 试验环境温度 |  |  |  |  | 试验方法 |  |  |  | 试验介质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验气瓶瓶号 |  | 阀门型号 |  | 试验压力 /MPa | 保压浸水时间/min |  | 受试气瓶最高处 离水面距离/cm |  | 试验气瓶有无异常现象 |  | 试验结果 |  |  |  | 试验者 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |

呼吸器用复合气瓶委托书

编号：                                                  XZY-JL108-2025

| 气瓶使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 气瓶总数量 |  |  |  |  |
| 气瓶名称 |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 气瓶 型号 |  | 气瓶 编号 | 气瓶水 容积L |  | 公称工作压力MPa |  | 是否修理过 | 有无 气阀 |  |  | 使用 介质 | 有无 气体 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

送检人：              日期：              接样人：              日期：